**ПУБЛИЧНА ПОКАНА**

**№1/01.07.2025 г.**

**наименование: „Доставка и монтаж на климатична камера – 1 бр.“**

**РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА**

**I.1) Наименование, адреси и лица за контакт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Официално наименование:** „Индустриал партс“ ООД | | |
| **Адрес:** Република България, гр. Казанлък, сграда „Индустриал партс“, ап. п. к. 24 | | |
| **Град:** Казанлък | **Пощенски код:** 6100 | **Държава:** България |
| **За контакти:**  **Лице/а за контакт:** Мирослав Марков | **Телефон:** +359 888809070 | |
| **Електронна поща:** wato\_bg@abv.bg | **Факс**: | |
| **Интернет адрес на Бенефициента** *(когато е приложимо)*  *https://www.industrial-parts.com/* | | |

**I.2)** **Вид на бенефициента и основна дейност/и**

|  |  |
| --- | --- |
| ☑ търговско дружество   юридическо лице с нестопанска цел   друго (*моля, уточнете*): |  обществени услуги   околна среда   икономическа и финансова дейност   здравеопазване   настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура   социална закрила   отдих, култура и религия   образование   търговска дейност  ☑ друго (*моля, уточнете*):  код на организацията по КИД 2008 – 46.69 Търговия на едро с други машини и оборудване със стопанско предназначение, некласифицирана другаде, и части за тях |

### РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

**ІІ.1) Описание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата** | | |
| *(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура*) | | |
| **(а) Строителство**  | **(б) Доставки** ☑ | **(в) Услуги**  |
|  Изграждане  Проектиране и изпълнение   Рехабилитация, реконструкция   Строително-монтажни работи | ☑ Покупка   Лизинг   Покупка на изплащане   Наем за машини и оборудване   Комбинация от изброените   Други (моля, пояснете)  …………….................................................................... | Категория услуга:№  |
| Място на изпълнение на строителството:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **код NUTS:     ** | Място на изпълнение на доставка:  **Република България, гр. Казанлък, сграда „Индустриал партс“, ап. п. к. 24**  **код NUTS: BG 344** | Място на изпълнение на услугата:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **код NUTS:     ** |
| **ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:**  **„Доставка и монтаж на климатична камера – 1 бр.“** | | |
| **ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):**  *(Посочва се кодът по CPV на предмета на процедурата, включително за всички обособени позиции, когато е приложимо)*  **39717200-3 – Климатици** | | |
| **ІІ.1.4) Обособени позиции: да  не** ☑  **Ако да,** офертите трябва да бъдат подадени*(отбележете само едно):*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | само за една обособена позиция   | за една или повече обособени позиции   | за всички обособени позиции   | | | |

### ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

|  |
| --- |
| **Общо количество или обем** *(включително всички обособени позиции, когато е приложимо)*  Доставка и монтаж на климатична камера – 1 бр.  Прогнозна стойност в лева, без ДДС *(когато е приложимо)*  (*в цифри*): ***197 000,00 лв.***  *или* от **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** до **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**ІІ.3) Срок на договора**

|  |
| --- |
| Срок за изпълнение в календарни дни от датата на сключване на договора:  **от 5 (пет) до 30 (тридесет) календарни дни** от датата на сключване на договора за доставка, но не по-късно от изтичане срока на изпълнение на АДБФП №BG05SFPR002-1.004-2436-C01 – 27.11.2025 г. |

**РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**

**ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата**

|  |
| --- |
| **ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции** *(когато е приложимо)*  **Гаранция за добро изпълнение *(****не повече от 5 на сто от стойността на договора за изпълнение)***:**  **неприложимо**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за изпълнение. |
| ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат  Цената включва: „Доставка и монтаж на климатична камера – 1 бр.“  Заплащането ще се извърши по банков път в лева, по посочена банкова сметка от класирания на първо място кандидат (избран изпълнител), както следва:  - **Окончателно плащане** – 100% от стойността на договора за доставка в срок до 40 (четиридесет) календарни дни след подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура в оригинал. |
| ІІІ.1.3) Възможни изменения в клаузите на договора за изпълнение (след подписването му) и условията, при които те могат да се използват: (когато е приложимо)  Договорът за доставка може да бъде изменен или допълнен на основанията, посочени в чл. 10 от ПМС №4 от 11.01.2024 г. Всяко изменение или допълване на договора подлежи на съгласуване с УО при наличие на основанията, посочени в чл. 10, ал. 3 от ПМС №4 от 11.01.2024 г. |
| **ІІІ.1.4) Други особени условия** *(когато е приложимо)* **да** ☑ **не **  **Ако да,** опишете ги:  Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционно обслужване на оборудването в календарни месеци, като гаранционното обслужване на оборудването е предмет на оценка. Гаранционното обслужване започва да тече от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат гаранционно обслужване по-малко от 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за доставка и по-дълго от 60 (шестдесет) календарни месеца. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (по-малък от 12 (дванадесет) календарни месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) календарни месеца), ще бъдат предложени за отстраняване;  Участниците следва да предложат в своята оферта време за отстраняване на възникнал технически проблем в часове, като време за отстраняване на възникнал технически проблем е предмет на оценка. Време за отстраняване на възникнал технически проблем започва да тече от момента на уведомяване за проблема от страна на Възложителя – по телефон, електронна поща или друг комуникационен канал. С цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби, участниците не могат да предлагат време за отстраняване на възникнал технически проблем под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа. Предложения, попадащи извън посочения диапазон (под 4 (четири) часа и над 48 (четиридесет и осем) часа), ще бъдат предложени за отстраняване. |

**ІІІ.2) Условия за участие**

|  |  |
| --- | --- |
| **ІІІ.2.1) Правен статус** | |
| Изискуеми документи: | |
| 1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност; 2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г. 3. Други документи | |
| **ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който:**  Основания за отстраняване съгласно чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки:  Бенефициентът отстранява от участие в процедурата за определяне на изпълнител кандидат или участник, когато:  1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;  2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;  3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган. ( Не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.)  4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  5. е установено, че:  а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;  б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;  7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  **Основания за отстраняване съгласно чл. 8, ал.3 от ПМС 4/2024г.:**  Оценителите предлагат за отстраняване от участие в процедурата:  1. кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 5 или на условията, посочени в публичната покана;  2. кандидат, за когото са налице основанията за задължително отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54, ал. 1 от Закона за обществените поръчки;  3. кандидат, който не отговаря на обявените изисквания за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности;  4. кандидат, който не е представил в срок изисканите по реда на чл.8, ал. 2 от ПМС4/2024 документи или представените документи не отговарят на предварително обявените условия;  5. кандидат, който е представил невярна информация в хода на процедурата за избор на изпълнител. | |
| **ІІІ.2.3) Икономическо и финансово състояние (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 4/11.01.2024 г.)** | |
| Изискуеми документи и информация:  **Отчет за приходи и разходи за последните 3 (три) приключени финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.**  **Когато кандидатът е чуждестранно юридическо лице или обединение предоставя еквивалентни документи.** | Минимални изисквания *(когато е приложимо)*:  **Кандидатът трябва да има общ оборот за последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, който да е равен или превишаващ 2 (два) пъти прогнозната стойност на поръчката.** |
| **ІІІ.2.4) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС № 4/11.01.2024 г.)** | |
| Изискуеми документи и информация:   1. Валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент към датата на подаване на офертата 2. Валиден сертификат към датата на подаване на офертата на името на кандидата за правоспособност или друг документ, доказващ наличието на правоспособност за извършване на монтаж и/или ремонт и/или поддръжка и/или сервизно обслужване на климатично оборудване, съдържащо над 3 кг. флуоросъдържащи парникови газове. | Минимални изисквания *(когато е приложимо)*:  Кандидатът следва да разполага със сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват дистрибуция, проектиране, монтаж и/или поддръжка и сервиз и/или производство на отоплителни, вентилационни и климатични системи (оборудване)  Кандидатът\* следва да е правоспособен за извършване на монтаж и/или ремонт и/или поддръжка и/или сервизно обслужване на климатично оборудване, съдържащо над 3 кг. флуоросъдържащи парникови газове.  \**под „Кандидат“ следва да се разбира юридическото лице, което подава оферта по процедурата. Няма да бъдат признавани сертификати, издадени на името на физическо лице* |

**РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА**

**ІV.1) Критерий за оценка на офертите**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии:**  *(моля, отбележете приложимото)* | | | |
| **най-ниска цена **  **ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл **  **оптимално съотношение качество – цена** ☑  ☑показатели, посочени в Методиката за оценка | | | |
| **Показатели:**   1. Предложена цена - П 1 2. Срок на изпълнение - П 2 3. Гаранционно обслужване на оборудването - П 3 | **Тежест**  **30 % (0,30)**  **40 % (0,40)**  **20% (0,20)** | **Показатели:**   1. Време за отстраняване на възникнал технически проблем - П 4 | **Тежест**  **10% (0,10)**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | | | |

**ІV.2) Административна информация**

|  |
| --- |
| **ІV.2.1) Номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ**  **№BG05SFPR002-1.004-2436-C01** |
|  |
| **ІV.2.2) Срок за подаване на оферти**  Дата**:** 09/07/2025 г. *(дд/мм/гггг)*  **Ще се приемат оферти до 23:59:59 часа на посочената крайна дата**  **Офертите се подават чрез ИСУН 2020** ( [*https://eumis2020.government.bg*](https://eumis2020.government.bg)) |
| **ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:** |
| *1* [*http://www.eufunds.bg*](http://www.eufunds.bg) *- интернет адрес на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС*    *2*. [*https://www.industrial-parts.com/*](https://www.industrial-parts.com/)- (*интернет адреса на бенефициента в случай, че има такъв*) |
| **ІV.2.5) Срок на валидност на офертите**  180 (сто и осемдесет) дни от крайния срок за получаване на оферти. |

**РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ**

**А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящата публична покана *(Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.)*:**

1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 4/11.01.2024 г.);

3. Други документи;

**Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ІІІ.2.3 от настоящата публична покана *(Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.)*:**

***Отчет за приходи и разходи за последните 3 (три) приключени финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.***

**В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящата публична покана *(Важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.)*:**

1. Валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент към датата на подаване на офертата.

2. Валиден сертификат към датата на подаване на офертата на името на кандидата за правоспособност или друг документ, доказващ наличието на правоспособност за извършване на монтаж и/или ремонт и/или поддръжка и/или сервизно обслужване на климатично оборудване, съдържащо над 3 кг. флуоросъдържащи парникови газове.

**Г. Други изискуеми от кандидата документи:**

1. Оферта;
2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
3. Документи по т.А.1, А.2, Б, В за подизпълнителите;
4. Други документи и доказателства *(посочват се от бенефициента)*:

**РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:**

* 1. Форма на оферта;
  2. Форма на декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС №4/2024 г.;
  3. Изисквания към офертите;
  4. Техническа спецификация;
  5. Методика за оценка и класиране на офертите;
  6. Проект на договор;
  7. Други – декларация ЕИК;

**РАЗДЕЛ VІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ**

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите заинтересованите лица могат да поискат писмено от бенефициента разяснения по публичната покана.
2. Разясненията се публикуват в ИСУН в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
3. Бенефициентът може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, като проверката и предоставените разяснения не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на кандидатите.
4. Бенефициентът писмено уведомява кандидатите за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им, който е еднакъв за всички кандидати и не може да бъде по-кратък от 5 дни. При необходимост бенефициентът може по всяко време преди сключване на договора да иска разяснения за данни, заявени от кандидатите, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други лица и органи.
5. Кореспонденцията между бенефициента и кандидатите във връзка с процедурата се осъществява чрез ИСУН.