ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

към документация по провеждане на процедура за определяне на изпълнител

„избор с публична покана” с предмет:

„Доставка и монтаж климатична камера – 1 бр.“, във връзка с изпълнение на договор №BG05SFPR002-1.004-2436-C01, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

| № | Наименование на актива | Количество | Технически и функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Климатична камера | 1 бр. | - дебит на въздуха 20 000 м3/ч; - статично налягане 400 Па; - мощност на охлаждане 115,9 кВт; - мощност на отопление 154,2 кВт; - хладилен агент R410A или еквивалент; - при температура сезон Лято +36˚С, сезон Зима -15˚С; - филтър клас G4; - наличие на защитно покритие предпазващо от външно атмосферно влияние; - контролен панел за управление |

С оглед спазването на изискванията на чл. 51, ал. 4 от ЗУСЕФСУ към минимални технически и функционални характеристики, където е записана информация, насочваща към конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент или друго подобно, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти в процедурата, след посочването и се добавят думите „или еквивалентно“. Оценителите ще допуснат и оценят предложени от кандидат по-добри характеристики.